## Slide 1: Struktura Organizacyjna Gospodarki Naprawczej (remontowej)
Ryszard Żołądek

## Slide 2: Gospodarka Remontowa - waga i cele
W obecnej gospodarce widać coraz większe techniczne uzbrojenie pracy a często koszt
utrzymania maszyn i urządzeń oraz ich amortyzacja przekraczają wielokrotnie inne koszty.
W przeżywanym obecnie na całym świecie kryzysie, poprawa efektywności
gospodarowania majątkiem trwałym stanowi zadanie o bardzo dużym znaczeniu ze
względu na aspekty ekonomiczne.
Prawidłowe funkcjonowanie procesu gospodarowania majątkiem trwałym, zarówno
od strony technicznej jak i ekonomicznej wymaga głębokiej analizy i podejścia
systemowego.
Najważniejszym celem dla przedsiębiorstwa powinno być zadowolenie klienta oraz
wyprodukowanie swoich wyrobów jak najmniejszym kosztem, minimalizując
występowanie awarii, przestojów, pomyłek operatorów, czyli wszystkiego, co może
przynieść straty przedsiębiorstwu.

## Slide 3: Gospodarka Remontowa - waga i cele
W okresie eksploatacji urządzeń wykonuje się szereg czynności począwszy od instalacji, poprzez bieżące utrzymanie, remonty, modernizacje po likwidację.
Czynności te mogą być wykonywane przez różne służby przedsiębiorstwa (utrzymanie ruchu, dział remontowy, służby głównego mechanika i energetyka, automatyków) lub mogą być zlecane wykonawcom zewnętrznym.
Prace mogą mieć charakter działań planowych, reakcji na pojawiające się potrzeby lub usuwania awarii i usterek zgłaszanych przez użytkowników.

## Slide 4: Gospodarka Remontowa - waga i cele
Czy tak postrzegamy
elementy gospodarki
remontowej???

## Slide 5: Elementy Gospodarki Remontowej - dzisiaj:
ewidencję i opis techniczny urządzeń
opracowywanie budżetów i śledzenie ich wykorzystania
planowanie czynności obsługowych (konserwacji, remontów, przeglądów, smarowania)
planowanie czynności modernizacyjnych i inwestycyjnych
rejestrację czynności bieżących i awaryjnych
zarządzanie zleceniami wykonania czynności
rozliczanie wykonywanych prac (robocizna, materiały, usługi zlecane podwykonawcom)

## Slide 6: Elementy Gospodarki Remontowej - dzisiaj:
nadzór nad aparaturą kontrolną i pomiarową (kalibracje, legalizacje, wzorcowania)
diagnostykę działania urządzeń
gospodarkę urządzeniami wymiennymi (silniki, przekładnie, wyposażenie)
zarządzanie zasobami ludzkimi (planowanie prac, karty pracy)
zgłaszanie usterek, uwag i potrzeb przez użytkowników urządzeń
współpracę z podwykonawcami zewnętrznymi
wspomaganie procedur jakościowych ISO, TPM i TQM

## Slide 7: Struktura Gospodarki Remontowej
ewidencję i opis techniczny urządzeń
opracowywanie budżetów i śledzenie ich wykorzystania
planowanie czynności obsługowych (konserwacji, remontów, przeglądów, smarowania)
planowanie czynności modernizacyjnych i inwestycyjnych
rejestrację czynności bieżących i awaryjnych
zarządzanie zleceniami wykonania czynności
rozliczanie wykonywanych prac (robocizna, materiały, usługi zlecane podwykonawcom)
nadzór nad aparaturą kontrolną i pomiarową (kalibracje, legalizacje, wzorcowania)
diagnostykę działania urządzeń
gospodarkę urządzeniami wymiennymi (silniki, przekładnie, wyposażenie)
zarządzanie zasobami ludzkimi (planowanie prac, karty pracy)
zgłaszanie usterek, uwag i potrzeb przez użytkowników urządzeń
współpracę z podwykonawcami zewnętrznymi
wspomaganie procedur jakościowych ISO,

## Slide 8: Struktura Gospodarki Remontowej
Dyrektor Utrzymania Ruchu
Specjalista BHP
Szef Zespołu Planowania
Specjalista Administracji
Szef Rozwoju
Szef Utrzymania Obiektu
Szef Utrzymania Ruchu Produkcji
Szef Inwestycji
Szef zespołu interwencyjnego
nadzór nad aparaturą kontrolną i pomiarową (kalibracje, legalizacje, wzorcowania)
gospodarkę urządzeniami wymiennymi (silniki, przekładnie, wyposażenie
Wspomaganie procedur jakościowych ISO,
zgłaszanie usterek, uwag i potrzeb przez użytkowników urządzeń
rejestrację czynności bieżących i awaryjnych
planowanie czynności modernizacyjnych i inwestycyjnych
diagnostykę działania urządzeń
ewidencję i opis techniczny urządzeń
planowanie czynności obsługowych (konserwacji, remontów, przeglądów, smarowania)
opracowywanie budżetów i śledzenie ich wykorzystania
zarządzanie zleceniami wykonania czynności
rozliczanie wykonywanych prac (robocizna, materiały, usługi zlecane podwykonawcom)
współpracę z podwykonawcami zewnętrznymi
HR –
zarządzanie zasobami ludzkimi

## Slide 9: Struktura Gospodarki Remontowej
Dyrektor Utrzymania Ruchu
Specjalista BHP
Szef Zespołu Planowania
Specjalista Administracji
Dyrektor Rozwoju
Szef Utrzymania Obiektu
Szef Utrzymania Ruchu Produkcji
Szef Inwestycji
Szef zespołu interwencyjnego
Zespół rozwoju technologii maszyn
Zespół rozwoju technologii instalacji
Zespół rozwoju technologii procesu
Zespół Interwencyjny
Specjalista Technolog Maszyn
Zespół Projektów Inwestycyjnych
Zespół Utrzymania Ruchu
Zespół Utrzymania Obiektu
Zespół planowania operatywnego
HR

## Slide 10: Wymagania Przedsiębiorstwa i Gospodarki Remontowej
… partnerzy na poszczególnych szczeblach
Serwis
Planista serwisu
Inżynier Serwisu
Dyrektor Utrzymania Ruchu
Lider serwisu
Serwisant
Produkcja
Planista Produkcji
Inżynier produkcji
Dyrektor Produkcji
Lider produkcji
Operator